## UVOD
SEZNAM KURILNIH NAPRAV NA LESNO BIOMASO
ZA JAVNI POZIV 114SUB-OB24 V pripravi je nov seznam.
Osvežen 5. 7. 2024
Informativni seznam kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavb, za katere je bila Eko skladu že posredovana podatkovna dokumentacija. Podatki o proizvodih na informativnih seznamih, so informativne narave in omogočajo vlagatelju, da preveri, če Eko sklad že razpolaga z dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k vlogi na javni poziv (v nadaljnjem besedilu: podatkovna dokumentacija). Če je proizvod na seznamu, podatkovne dokumentacije ni potrebno posebej prilagati, pri čemer se predpostavlja, da seznam ni popoln. Eko sklad ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje proizvoda in da posledično vsi proizvodi, ki so uvrščeni na seznam Eko sklada, izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Izbira proizvajalca in naprave je v izključni odgovornosti vlagatelja, ki bo proizvajalca in proizvod izbral in se prijavil na javni poziv, prav tako je na strani vlagatelja dokazno breme, da izkaže, da proizvod izpolnjuje pogoje javnega poziva. V primeru dvoma o ustreznosti proizvodov s pogoji javnega poziva lahko Eko sklad od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo, na osnovi katere se izkazuje skladnost proizvoda s predpisi. Če vlagatelj dodatne dokumentacije, tudi dokumentacije iz tehnične mape, na zahtevo Eko sklada ne predloži, se šteje, da proizvod ne izpolnjuje pogojev javnega poziva. Eko sklad pojasnjuje, da je seznam zgolj informativne narave, katerega namen je seznaniti vlagatelje, za katere proizvode je že prejel dokumentacijo, ki jo je sicer potrebno priložiti vlogi. Uvrstitev proizvoda na seznam je izključno stvar odločitve Eko sklada in nihče take uvrstitve na seznam ne more zahtevati, ne glede na to, ali Eko sklad razpolaga s potrebno dokumentacijo, ali ne. Eko sklad lahko po prosti presoji v vsakem trenutku, brez posebnega pojasnila, proizvod s seznama umakne, kar pa pomeni zgolj to, da bo vlagatelj za tak proizvod moral sam zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki bo izkazovala pogoje javnega poziva.
ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM:
• izjava o skladnosti in dokument z informacijami iz preglednice 1 Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 • izjava o skladnosti in dokument z informacijami iz tabele 1 Uredbe Komisije (EU) 2015/1185
TEHNIČNI POGOJI
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za: - kotel na lesno biomaso, skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 , ki mora izpolnjevati tudi naslednje zahteve, in sicer da: - sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, - sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, - sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, - sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, - sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik vsaj s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Kotel je kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe. ali - peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), skladno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1185 , ki je priklopljena na centralno ogrevanje in izpolnjuje tudi naslednje zahteve: - izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 91,0 %, - vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 18,0 mg/m3, - vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250,0 mg/m3.
Vsi proizvodi, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, in ki nosijo energijsko nalepko (kurilne naprave, toplotne črpalke, prezračevalne naprave), morajo biti registrirani s strani proizvajalca v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home).
Skrbnik seznama: Primož Krapež (pkrapez@ekosklad.si)

## POLENA
KOTLI NA POLENA
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Prigrajen hranilnik je lahko večji od navedene velikosti v tabeli, manjši pa je lahko za največ 3 %.
PROIZVAJALEC | MODEL | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%] | SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³] | SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³] | VELIKOST HRANILNIKA [l]

## PELETI
KOTLI NA PELETE
PROIZVAJALEC | MODEL | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%] | SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³] | SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]

## KOMBINIRANI
KOTLI NA POLENA / PELETE
KOMBINIRANI
POLENA / PELETI
Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Prigrajen hranilnik je lahko večji od navedene velikosti v tabeli, manjši pa je lahko za največ 3 %.
|  | PELETI |  |  |  | POLENA
PROIZVAJALEC | MODEL | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%] | SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³] | SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³] | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%] | SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³] | SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³] | VELIKOST HRANILNIKA [l]

## SEKANCI
KOTLI NA SEKANCE
PROIZVAJALEC | MODEL | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | SEZONSKA ENERGIJSKA UČINKOVITOST [%] | SEZONSKA EMISIJA CO [mg/m³] | SEZONSKA EMISIJA TRDNIH DELCEV [mg/m³]

## KAMINI
PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)
PROIZVAJALEC | MODEL | NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW] | IZKORISTEK [%] | EMISIJA CO [mg/m³] | EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]