## POJASNILA
SEZNAM SPREJEMNIKOV SONČNE ENERGIJE
ZA JAVNI POZIV 114SUB-OB24
Osvežen 5. 7. 2024
Informativni seznam sprejemnikov sončne energije, za katere je bila Eko skladu že posredovana podatkovna dokumentacija. Podatki o proizvodih na informativnih seznamih, so informativne narave in omogočajo vlagatelju, da preveri, če Eko sklad že razpolaga z dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k vlogi na javni poziv (v nadaljnjem besedilu: podatkovna dokumentacija). Če je proizvod na seznamu, podatkovne dokumentacije ni potrebno posebej prilagati, pri čemer se predpostavlja, da seznam ni popoln. Eko sklad ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje proizvoda in da posledično vsi proizvodi, ki so uvrščeni na seznam Eko sklada, izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva. Izbira proizvajalca in naprave je v izključni odgovornosti vlagatelja, ki bo proizvajalca in proizvod izbral in se prijavil na javni poziv, prav tako je na strani vlagatelja dokazno breme, da izkaže, da proizvod izpolnjuje pogoje javnega poziva. V primeru dvoma o ustreznosti proizvodov s pogoji javnega poziva lahko Eko sklad od vlagatelja zahteva dodatno dokumentacijo, na osnovi katere se izkazuje skladnost proizvoda s predpisi. Če vlagatelj dodatne dokumentacije, tudi dokumentacije iz tehnične mape, na zahtevo Eko sklada ne predloži, se šteje, da proizvod ne izpolnjuje pogojev javnega poziva. Eko sklad pojasnjuje, da je seznam zgolj informativne narave, katerega namen je seznaniti vlagatelje, za katere proizvode je že prejel dokumentacijo, ki jo je sicer potrebno priložiti vlogi. Uvrstitev proizvoda na seznam je izključno stvar odločitve Eko sklada in nihče take uvrstitve na seznam ne more zahtevati, ne glede na to, ali Eko sklad razpolaga s potrebno dokumentacijo, ali ne. Eko sklad lahko po prosti presoji v vsakem trenutku, brez posebnega pojasnila, proizvod s seznama umakne, kar pa pomeni zgolj to, da bo vlagatelj za tak proizvod moral sam zagotoviti vso potrebno dokumentacijo, ki bo izkazovala pogoje javnega poziva.
ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA ZA UVRSTITEV NA SEZNAM
• merilno poročilo oziroma drugo ustrezno dokazilo za sprejemnik sončne energije, iz katerega bo razvidna aperturna površina.
VSI POGOJI IN TEHNIČNI KRITERIJI SO NAVEDENI V JAVNEM POZIVU.
Skrbnik seznama: Jagoda Martina Lenčič (tel.: 01 241 48 30, jlencic@ekosklad.si)

## PROIZVOD
Proizvajalec | Oznaka (naziv) | Svetla (aperturna) površina (m2) | Vrsta
AB TERMOSOLAR | MEGASUN ST 2000 | 1.78 | ploščati
AB TERMOSOLAR | MEGASUN ST 2500 | 2.3 | ploščati
ACV | PPS/58-1800/22C | 2.64 | vakuumski
ACV | PPS/58-1800/30C | 3.6 | vakuumski
ACV | BPS-58-1800-10 | 0.95 | vakuumski
ACV | BPS-58-1800-22 | 2.09 | vakuumski
ACV | BPS-58-1800-30 | 2.85 | vakuumski
ACV | Kaplan 2.0 | 1.844 | ploščati
ACV | Kaplan 3.0 | 2.677 | ploščati
ACV | HelioPlan S | 2.407 | ploščati
AMK - SOLAC Systems | DRC 10 | 1.744 | vakuumski
AMK - SOLAC Systems | OPC 10 | 1.143 | vakuumski
AMK - SOLAC Systems | OPC 15 | 1.716 | vakuumski
AMK - SOLAC Systems | OWR 12 | 1.12 | vakuumski
ANTON BERČON s.p. | DVSS 4.027 | 4.294 | vakuumski
ASTERSA Aplicaciones Solares Termicas | AS 2.6M | 2.514 | ploščati
ASTERSA Aplicaciones Solares Termicas | AS 2.4M | 2.366 | ploščati
ASTERSA Aplicaciones Solares Termicas | AS 2.0M | 2.004 | ploščati
ASTERSA Aplicaciones Solares Termicas | AS 2,2M | 2.09 | ploščati
ATLAS SOLAR | SK U15 | 1.35 | vakuumski
ATLAS SOLAR | SK-HP20 | 1.86 | vakuumski
AUSTRIA EMAIL | TREND II | 1.88 | ploščati
AUSTRIA EMAIL | Sunlight 2500 | 2.316 | ploščati
BDR THERMEA GROUP | DE DIETRICH C250 TB | 2.52 | ploščati
BDR THERMEA GROUP | DE DIETRICH DH200 SL | 1.92 | ploščati
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | FPC1200A | 1.86 | ploščati
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | FPC2220 | 1.86 | ploščati
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 10H | 0.936 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 12H | 1.123 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 14H | 1.31 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 15H | 1.404 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 18H | 1.685 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 20H | 1.872 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 24H | 2.246 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 25H | 2.34 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 28H | 2.621 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SZ 58-1800 30H | 2.791 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SMG100-10 | 1.83 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SMG100-12 | 2.19 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SMG100-16 | 2.92 | vakuumski
BEIJING Siji Micoe Solar Energy Tehnology | SMG100-8 | 1.46 | vakuumski
BERETTA | SCF-20N | 1.809 | ploščati
BERETTA | SCF-25N | 2.202 | ploščati
BERETTA | SCF-V25 | 2.289 | ploščati
BERETTA | SCI-25N | 2.213 | ploščati
BLAGO-MIX | BS 30 | 2.8 | vakuumski
BOSCH | FKC-1S | 2.256 | ploščati
BOSCH | FKC-1W | 2.256 | ploščati
BOSCH | FKT-1S (-V2) | 2.255 | ploščati
BOSCH | FKT-1W (-V2) | 2.255 | ploščati
BOSCH | FKC-2S | 2.252 | ploščati
BOSCH | FKC-2W | 2.252 | ploščati
BOSCH | FCB220-2V | 1.936 | ploščati
BOSCH | FCC220-2V | 1.936 | ploščati
BOSCH | FS 226-2V | 2.426 | ploščati
Bosch Thermotechnik | FT 226-2H | 2.43 | ploščati
Bosch Thermotechnik | FT 226-2V | 2.426 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | AWKh Alu-Wannenkollektor | 2.34 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | AWKq Alu-Wannenkollektor | 2.34 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | BSD4E | 3.684 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | BSD6E | 5.526 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | BSD8E | 7.368 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | BSD10E | 9.21 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | Solarna streha Bramac BSD PRO 10E | 9.2 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | Solarna streha Bramac BSD PRO 4E | 3.683 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | Solarna streha Bramac BSD PRO 6E | 5.52 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | Solarna streha Bramac BSD PRO 8E | 7.36 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | AWK PRO h (pokončni) | 2.35 | ploščati
BRAMAC Dachsysteme International | AWK PRO q (ležeči) | 2.35 | ploščati
BUDERUS | SKN 3.0 s | 2.256 | ploščati
BUDERUS | SKN 3.0 w | 2.256 | ploščati
BUDERUS | SKN 4.0 s | 2.252 | ploščati
BUDERUS | SKN 4.0 w | 2.252 | ploščati
BUDERUS | SKS 4.0-s | 2.255 | ploščati
BUDERUS | SKS 4.0-w | 2.255 | ploščati
BUDERUS | SKT 1.0-S | 2.426 | ploščati
CAMEL Solar | CS 10 | 0.95 | vakuumski
CAMEL Solar | CS 15 | 1.42 | vakuumski
CAMEL Solar | CS Full Plate 2.0 - 2 | 1.82 | ploščati
CAMEL Solar | CS Full Plate 2.0 - 4 | 1.82 | ploščati
CAMEL SOLAR | Full plate 2,5m2 – 4 | 2.29 | ploščati
CAMEL SOLAR | CSI Full Plate 2.0 – 4 | 1.82 | ploščati
CENTROMETAL | CPK 7210 N Alu | 1.78 | ploščati
CENTURY Sun Energy Technolgy | CS-58-1800-18H | 1.679 | vakuumski
CENTURY Sun Energy Technolgy | CS-58-1800-30H | 2.798 | vakuumski
CHANGZHOU Blueclean Solar Energy | SB-1800/58-30 ST | 3.677 | vakuumski
CHANGZHOU Hejia Solar Energy | MHP-58/20 | 1.9 | vakuumski
CHANGZHOU Hejia Solar Energy | MHP-58/26 | 2.47 | vakuumski
CHANGZHOU XINWANG GREEN ENERGY | AUCKLAT AKHII 1800/58-12 | 1.124 | vakuumski
CHANGZHOU XINWANG GREEN ENERGY | AUCKLAT AKHII 1800/58-16 | 1.497 | vakuumski
CHANGZHOU XINWANG GREEN ENERGY | AUCKLAT AKHII 1800/58-18 | 1.686 | vakuumski
CHANGZHOU XINWANG GREEN ENERGY | AUCKLAT AKHII 1800/58-20 | 1.873 | vakuumski
CHANGZHOU XINWANG GREEN ENERGY | AUCKLAT AKHII 1800/58-24 | 2.249 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-20-C | 2.4 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-24-C | 2.88 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-30-C | 3.6 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-22-C | 2.64 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-18-C | 2.16 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-12C | 1.42 | vakuumski
CHANGZOU Sunpower Solar Water Heater | SPA-58/1800-15C | 1.8 | vakuumski
CHANGZUOU He Jia Solar Energy | HCA-58/20 | 1.891 | vakuumski
CHANGZUOU He Jia Solar Energy | HCA-58/30 | 2.834 | vakuumski
CITRIN Solar | CS 200 4F | 1.894 | ploščati
COGENRA Solar | SunDeck 1.0 | 3.364 | ploščati
COOLWEX | HEAT PIPE 30-HQ | 2.791 | vakuumski
COOLWEX | HEAT PIPE 20-HQ | 1.861 | vakuumski
DAIKIN | V 21 P | 1.795 | ploščati
DAIKIN | V 26 P | 2.364 | ploščati
DAIKIN | H 26 P | 2.364 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | DietriSol Pro 2,3 | 2.13 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | DietriSol Pro 2,5 | 2.504 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | DietriSol Pro C (2,5) | 2.5 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | NEO 2,1 | 1.883 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | Power 10 | 1.143 | vakuumski
DE DIETRICH Thermique | Power 15 | 1.716 | vakuumski
DE DIETRICH Thermique | DietriSol (D-SOL) PRO C250H | 2.373 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | DietriSol (D-SOL) PRO C250V | 2.373 | ploščati
DE DIETRICH Thermique | DietriSol (D-SOL) PRO D230 | 2.172 | ploščati
Energie - EST | Thermodynamic Solar Panel | 1.61 | ploščati
ENSOL | ES1H/2,0 (S ali B) | 1.86 | ploščati
ENSOL | ES1V/2,0 (S ali B) | 1.86 | ploščati
ENSOL | ES1H/2,65 (S ali B) | 2.455 | ploščati
ENSOL | ES1V/2,65 (S ali B) | 2.455 | ploščati
ENSOL | ES2H/2,65 (S, B) | 2.451 | ploščati
ENSOL | ES2V/2,65 (S, B) | 2.451 | ploščati
ENSOL | ES2V/2,0 (B, C) Al | 1.853 | ploščati
ENSOL | EM1V/2.0B | 1.876 | ploščati
ENSOL | EM1V/2.0S | 1.876 | ploščati
ESC Energy Systems Company | 6210 Prestige | 2.01 | ploščati
ESC Energy Systems Company | 6250 (H, Q) Prestige | 2.433 | ploščati
ESC Energy Systems Company | IDMK 2,5 | 2.41 | ploščati
ESC Energy Systems Company | FK 6260 L | 2.3 | ploščati
ESC Energy Systems Company | FK 6260 N | 2.29 | ploščati
EUROTERM | ESK 2.5 SB | 2.349 | ploščati
F. W. OVENTROP | OKP-10 | 0.92 | vakuumski
F. W. OVENTROP | OKP-20 | 1.84 | vakuumski
FAKRO PP | SKW 114x206 | 2.073 | ploščati
FK Solartechnik | (FK) Solinas 3 | 1.39 | vakuumski
FOTOTHERM | FT220Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT225Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT230Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT235Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT240Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT245Cs | 1.59 | ploščati
FOTOTHERM | FT250Cs | 1.59 | ploščati
GALMET | KSG 21 Premium GT | 1.941 | ploščati
GAUZER-AFOI XENOU | DIONISSOS 2 | 1.92 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2000/TIN | 1.874 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2000/TIN Q | 1.871 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2000/TIN H | 1.871 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2400/TIN H | 2.276 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2400/TIN | 2.274 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | GSE 2400/TIN Q | 2.276 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | ALU 2000 H | 1.995 | ploščati
GEO-TEC Solartechnik | ALU 2000 Q | 1.995 | ploščati
GEOTERMAL | GEO C15/1800 | 1.412 | vakuumski
GEOTERMAL | GEO C24/1800 | 2.259 | vakuumski
GEOTERMAL | GEOPlus 2,85 | 2.649 | ploščati
GIACOMINI solar thermal system | PSI30Y001 | 2.3 | ploščati
GIACOMINI solar thermal system | PSO01Y001 | 2.3 | ploščati
GIACOMINI solar thermal system | PSV01Y001 | 2.3 | ploščati
GIACOMINI solar thermal system | PSV02Y001 | 1.96 | ploščati
GOMON GROUP | NSC-70-20 | 2.187 | vakuumski
GOMON GROUP | NSC-58-30 | 2.8 | vakuumski
GOMON GROUP | NSC-100-16 | 3.008 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL100-08 | 1.491 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL100-08PT | 1.448 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL100-12 | 2.236 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL100-16 | 2.982 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL100-16PT (S, AS) | 2.896 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GL70-20 | 2.222 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GLX100-16 | 2.94 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GLH 100-08 | 1.475 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GLH 100-12 | 2.212 | vakuumski
GREENLAND SYSTEMS | GLH 100-16 | 2.949 | vakuumski
GREENoneTEC Solarindustrie | (C)FK8250H (Prestige) | 2.402 | ploščati
GREENoneTEC Solarindustrie | (C)FK8250Q (Prestige) | 2.402 | ploščati
HAILIN Solar Energv Equipment | HBA2.0-1 | 1.86 | ploščati
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNIP-58-1800-24 | 2.259 | vakuumski
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNSC-15 | 1.412 | vakuumski
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNSC-18 | 1.69 | vakuumski
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNSC-20 | 1.88 | vakuumski
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNSC-24 | 2.259 | vakuumski
HAINING Jineng Solar Energy Industry | JNSC-30 | 2.84 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-10 | 0.941 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-12 | 1.128 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-15 | 1.41 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-18 | 1.692 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-20 | 1.88 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-25 | 2.35 | vakuumski
HAINING Jixiang Solar Energy | JXSPC-30 | 2.82 | vakuumski
HAINING Sanxi Solar Energy Industry | BBS20 | 1.914 | vakuumski
HAINING Sanxi Solar Energy Industry | BBS12 | 1.148 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-10 | 0.939 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-12 | 1.127 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-15 | 1.408 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-18 | 1.69 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-20 | 1.878 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-24 | 2.254 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-25 | 2.347 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-28 | 2.629 | vakuumski
HAINING Sunwe New Energy | C01-30 | 2.818 | vakuumski
HEWALEX | KS 2000 TP | 1.818 | ploščati
HEWALEX | KS 2500 TLP AC | 2.236 | ploščati
HEWALEX | KS 2500 TP AC | 2.236 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 SLP | 1.817 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 SP | 1.817 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TLP ACR | 1.827 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TLP AC | 1.827 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TP AC | 1.827 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TLP Am | 1.827 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TP Am | 1.827 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TLP | 1.818 | ploščati
HEWALEX | KS 2000 TP | 1.818 | ploščati
HEWALEX | KSR10 | 1.014 | vakuumski
HEWALEX | KS 2300 TLP AC | 2.04 | ploščati
HEWALEX | KS 2300 TP AC | 2.04 | ploščati
HEWALEX | KS 2600 TLP AC | 2.36 | ploščati
HEWALEX | KS 2600 TP AC | 2.36 | ploščati
HIDRIA IMP KLIMA | SI-SOL 20 2C | 1.922 | ploščati
HIDRIA IMP KLIMA | SI-SOL 20 2V | 2.34 | ploščati
HIDRIA IMP KLIMA | SI-SOL 25 4C | 2.407 | ploščati
HIMIN Solar | HUJ 12/1.6 | 1.003 | vakuumski
HIMIN Solar | HUJ 12/1.8 | 1.128 | vakuumski
HIMIN Solar | HUJ 12/2.1 | 1.323 | vakuumski
HIMIN Solar | HUJ 16/1.6 | 1.337 | vakuumski
HIMIN Solar | HUJ 16/1.8 | 1.504 | vakuumski
HIMIN Solar | HUJ 16/2.1 | 1.764 | vakuumski
HOVAL | UltraSol Eco horizontalni | 2.4 | ploščati
HOVAL | UltraSol Eco vertikalni | 2.4 | ploščati
HOVAL | UltraSol horizontalni | 2.4 | ploščati
HOVAL | UltraSol vertikalni | 2.4 | ploščati
IKA Žiri | Synergy CPC 12 OEM | 1.99 | vakuumski
IKA Žiri | Synergy CPC 18 OEM | 2.99 | vakuumski
IKA Žiri | Synergy CPC 6 OEM | 1 | vakuumski
IKA, TRGOVSKO PODJETJE, ŽIRI | KOLEKTOR VAKUUMSKI SENERON 10 CEVNI | 0.9 | vakuumski
IKA, TRGOVSKO PODJETJE, ŽIRI | KOLEKTOR VAKUUMSKI SENERON 20 CEVNI | 1.8 | vakuumski
IKA, TRGOVSKO PODJETJE, ŽIRI | KOLEKTOR VAKUUMSKI SENERON 30 CEVNI | 2.67 | vakuumski
IMMERGAS | CP2M (Collettore Solare Piano) | 1.91 | ploščati
IMMERGAS | CP2XL (Collettore Solare Piano) | 2.39 | ploščati
IMMERGAS | CP4M (Collettore Solare Piano) | 1.924 | ploščati
IMMERGAS | CP4XL (Collettore Solare Piano) | 2.392 | ploščati
INTERECO | SFERASOL | 1.13 | ploščati
ISOMORPH Deutschland | LinearSpiegel | 0.307 | ploščati
ISOMORPH Production | Linear Mirror II | 1.725 | ploščati
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG100-10 | 1.83 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG100-12 | 2.19 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG100-16 | 2.92 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG100-8 | 1.46 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG70-10 | 1.14 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG70-12 | 1.36 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG70-14 | 1.59 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG70-15 | 1.7 | vakuumski
JIANGSU Micoe Solar Energy | SMG70-20 | 2.27 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ 58/1800 10 (R) | 0.936 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-10U | 0.9 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-12U | 1.08 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-15U | 1.35 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-16U | 1.44 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-18U | 1.62 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-20U | 1.8 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-25U | 2.25 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ47/1500-30U | 2.67 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-10R5 | 0.93 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-12R5 | 1.12 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-15R5 | 1.4 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-18R5 | 1.67 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-20R5 | 1.86 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-25R5 | 2.33 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58/1800-30R5 | 2.78 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-10R | 0.936 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-12R | 1.116 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-14R | 1.302 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-15R | 1.396 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-18R | 1.675 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-20R | 1.861 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-24R | 2.233 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-25R | 2.326 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-28R | 2.605 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ58-1800-30R | 2.791 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | FPC1200A | 1.86 | ploščati
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ/1800-15E | 1.53 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ/1800-20E | 2.34 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ/1800-24E | 2.74 | vakuumski
JIANGSU SUNRAIN Solar Energy | TZ/1800-30E | 3.31 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-15 (SDTJ SUN) | 1.41 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-18 (SDTJ SUN) | 1.692 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-20 (SDTJ SUN) | 1.88 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-24 (SDTJ SUN) | 2.256 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-25 (SDTJ SUN) | 2.35 | vakuumski
JIAXING Bojia Solar Energy Science and Technology | M-30 (SDTJ SUN) | 2.82 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-10 | 0.946 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-12 | 1.14 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-15 | 1.42 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-18 | 1.7 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-20 | 1.89 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-24 | 2.27 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-25 | 2.37 | vakuumski
JIAXING DIYI New Energy | DIYI-C01-30 | 2.838 | vakuumski
JUNKERS | FKC-1S | 2.256 | ploščati
JUNKERS | FKC-1W | 2.256 | ploščati
JUNKERS | FKT-1S (-V2) | 2.255 | ploščati
JUNKERS | FKT-1W (-V2) | 2.255 | ploščati
JUNKERS | Junkers FKC-2S | 2.252 | ploščati
JUNKERS | Junkers FKC-2W | 2.252 | ploščati
JUNKERS | FKT-2S | 2.426 | ploščati
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP 200 10 | 1.076 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP 200 20 | 2.157 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP 200 30 | 3.229 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | DF 100 20 | 2.153 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | DF 100 30 | 3.228 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | HP 250 10 | 1.074 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | HP 250 20 | 2.148 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | HP 250 30 | 3.222 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP400 20 | 2.131 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP400 30 | 3.201 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP450 20 | 2.131 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | THERMOMAX HP450 30 | 3.201 | vakuumski
KINGSPAN Renewables | Varisol HP90 | 0.1063 | vakuumski
KLOBEN | SKY 8 CPC 58 | 1.27 | vakuumski
KLOBEN | SKY 12 CPC 58 | 1.89 | vakuumski
KLOBEN | SKY 18 CPC 58 | 2.84 | vakuumski
KLOBEN | SKY 21 CPC 58 | 3.31 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 10 CPC 58 | 1.9 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 12 CPC 58 | 2.28 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 14 CPC 58 | 2.66 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 16 CPC 58 | 3.04 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 18 CPC 58 | 3.43 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 20 CPC 58 | 3.81 | vakuumski
KLOBEN Sud | SKY PRO 22 CPC 58 | 4.19 | vakuumski
KWB - Kraft und Warme aus Biomasse | FLEXISUN SK 251 | 2.39 | ploščati
KWB - Kraft und Warme aus Biomasse | KWB FlexiSun FK8250L | 2.403 | ploščati
KWB - Kraft und Warme aus Biomasse | KWB FlexiSun FK8250N | 2.403 | ploščati
LENTHERM-INVEST | SL 2001 TiNOX | 1.77 | ploščati
LENTHERM-INVEST | NSL 2005 TiNOX | 1.77 | ploščati
LENTHERM-INVEST | SL 2709 TiNOX | 2.51 | ploščati
MagoSOL | K420-LC | 1.825 | ploščati
MagoSOL | K720 -VH–TS | 1.84 | ploščati
Msolar | K420-MS (AL) | 1.972 | ploščati
Msolar | K423-MS (AL) | 2.281 | ploščati
Msolar | MSOLAR 20 | 1.867 | ploščati
Msolar | MSOLAR 25 | 2.348 | ploščati
NAU | FLATLINE Blue Energy Pro plus (Q) | 1.91 | ploščati
NAU | FLATLINE Blue Energy Ultra plus (Q) | 1.91 | ploščati
NAU | TUBELINE CPC ULTRA - 6 cevni | 1 | vakuumski
NAU | SLIMLINE | 2.326 | ploščati
NAU | NAU SAPHIRLINE (Q) | 2.203 | ploščati
NAU | SILVERLINE | 2.012 | ploščati
NAU | SILVERLINE Q | 2.012 | ploščati
NES New Energy Systems | Sunsystem PK SL CL 2,7 (NL) m2 | 2.349 | ploščati
NES New Energy Systems | Sunsystem PK SL CL 2,15 m2 | 1.897 | ploščati
NES New Energy Systems | Sunsystem VTC 30 | 2.817 | vakuumski
NIBE Energy Systems | NIBE Solar FP 215 P | 1.912 | ploščati
ODÖRFER Haustechnik | PLAK2,3Q | 2.046 | ploščati
ODÖRFER Haustechnik | PlusLine VRK10 | 1.59 | vakuumski
ODÖRFER Haustechnik | PlusLine LEŽEČI | 2.305 | ploščati
ODÖRFER Haustechnik | PlusLine POKONČNI | 2.305 | ploščati
ODÖRFER Haustechnik | PlusLine VGRADNI | 2.33 | ploščati
OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaf | 4 Plus (- Harfe) | 2.339 | ploščati
OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaf | 4flex (+) (10 cevi) | 1.06 | vakuumski
OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaf | 4Plus | 2.34 | ploščati
OEG Oel- und Gasfeuerungsbedarf Handelsgesellschaf | 2Plus | 1.89 | ploščati
OSCAR SCIENCE TECHNOLOGY | OS22 | 0.65 | toplozračni
OSCAR SCIENCE TECHNOLOGY | OS32 | 1.03 | toplozračni
OSCAR SCIENCE TECHNOLOGY | OS42 | 1.85 | toplozračni
PHILIPPINE | SUNPUR OEM10 / 2HP | 1.012 | vakuumski
PLEION | KSF P26 | 2.47 | ploščati
PLEION | UNIKO P21 | 1.93 | ploščati
PLEION | X-AIR 14 | 1.94 | vakuumski
PLEION | X-RAY 10 | 1.912 | vakuumski
PLEION | X-RAY 15 | 2.866 | vakuumski
PRO | PRO SK 1 | 1.912 | ploščati
PROTHERM PRODUCTION | HelioPLAN SCV 1.9 | 1.92 | ploščati
REGULUS | KPR1+ | 1.91 | ploščati
REGULUS | KPR11+ | 2.29 | ploščati
RENEWABLE | HEAT PIPE 20-HQ | 1.861 | vakuumski
RENEWABLE | HEAT PIPE 30-HQ | 2.791 | vakuumski
RIELLO | CP20TN | 1.814 | ploščati
RIELLO | CP20TS | 1.804 | ploščati
RIELLO | CP20TSA | 1.809 | ploščati
RIELLO | CP20TSS | 1.772 | ploščati
RIELLO | CP25TL | 2.206 | ploščati
RIELLO | CP25TLA | 2.213 | ploščati
RIELLO | CP25TOS | 2.147 | ploščati
RIELLO | CP25TV | 2.195 | ploščati
RIELLO | CP25TVA | 2.202 | ploščati
RIELLO | CP25TVS | 2.152 | ploščati
RIELLO | CP25VO | 2.255 | ploščati
RIELLO | CP25VOA | 2.292 | ploščati
RIELLO | CP25VOM | 2.284 | ploščati
RIELLO | CP25VV | 2.301 | ploščati
RIELLO | CP25VVA | 2.289 | ploščati
RIELLO | CP25VVM | 2.29 | ploščati
RIELLO | CS 25 R | 2.301 | ploščati
RIELLO | CS 25 R PLUS | 2.289 | ploščati
RIELLO | CSA 25 R | 2.29 | ploščati
RIELLO | CSAL 20 R BLU | 1.809 | ploščati
RIELLO | CSAL 20 RS | 1.772 | ploščati
RIELLO | CSAL 25 R | 2.202 | ploščati
RIELLO | CSAL 25 RS | 2.152 | ploščati
RIELLO | CSALO 25 RS | 2.147 | ploščati
RIELLO | CSAO 25 R | 2.284 | ploščati
RIELLO | CSATL 25 R | 2.213 | ploščati
RIELLO | CSL 20 R BLU | 1.804 | ploščati
RIELLO | CSL 20 R Black | 1.814 | ploščati
RIELLO | CSL 25 R | 2.195 | ploščati
RIELLO | CSO 25 R | 2.255 | ploščati
RIELLO | CSO 25 R PLUS | 2.292 | ploščati
RIELLO | CSTL 25 R | 2.206 | ploščati
RIOMAY | Ecotube (6 cevi) | 1.799 | vakuumski
RIPOSOL | AK 2300 | 2.025 | ploščati
RIPOSOL | AK 2300 Q | 2.025 | ploščati
RIPOSOL | AK 2600 | 2.364 | ploščati
RIPOSOL | AK 2600 Q | 2.364 | ploščati
RIPOSOL | I 2600 HR | 2.41 | ploščati
RIPOSOL | P 2600 | 2.367 | ploščati
RIPOSOL | P 2600 Q | 2.367 | ploščati
RIPOSOL | P 2300 | 2.046 | ploščati
RIPOSOL | P 2300 Q | 2.046 | ploščati
RITTER Solar | CPC 6 INOX (PR, mono) | 1 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 6 OEM (PR, mono) | 1 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 6 XL INOX | 1.29 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 6 XL OEM | 1.29 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 12 INOX (PR, mono) | 1.99 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 12 OEM (PR, mono) | 1.99 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 12 XL INOX | 2.57 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 12 XL OEM | 2.57 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 18 INOX (RP, mono) | 2.99 | vakuumski
RITTER Solar | CPC 18 OEM (RP, mono) | 2.99 | vakuumski
RITTER Solar | OEM 21 | 1.33 | vakuumski
ROTO Bauelemente Vertrieb | SRK 10-20 | 1.941 | ploščati
SCHÜCO International | CTE 215 CH | 1.88 | ploščati
SCHÜCO International | CTE 220 CH 2 | 2.49 | ploščati
SCHÜCO International | CTE 220 CH 5 | 2.507 | ploščati
SCHÜCO International | CTE 319 CH | 2.34 | ploščati
SCHÜCO International | CTE 520 CH (1,2) | 2.5 | ploščati
SEG Solar Energy | IK 1250 ALPIN | 1.11 | ploščati
SEG Solar Energy | IK 2500 ALPIN | 2.33 | ploščati
SEG Solar Energy | RK2001 Mediterano | 1.922 | ploščati
SEG Solar Energy | RKA2500 ALPIN | 2.34 | ploščati
SEG Solar Energy | RKE2500N ALPIN EASY | 2.34 | ploščati
SEG Solar Energy | RKE2501N ALPIN EASY | 2.34 | ploščati
SEG Solar Energy | RKEQ2500N ALPIN EASY | 2.34 | ploščati
SEG Solar Energy | RKEQ2501 ALPIN EASY | 2.34 | ploščati
SELTRON | ALOSUN TS 101 | 1.78 | ploščati
SELTRON | (PROSUN) TS201 | 1.84 | ploščati
SHANGHAI Ruty Energy | RTPS 58/1800-30 | 2.79 | vakuumski
SHANGHAI Ruty Energy | RTPS 58/1800-10 | 0.936 | vakuumski
SHANGHAI Ruty Energy | RTPS 58/1800-20 | 1.868 | vakuumski
SIKOL Solar systems | HCA 58/20 | 1.891 | vakuumski
SIKOL Solar systems | HCA 58/30 | 2.834 | vakuumski
SIRAKIAN ANDRONIKOS | AL-SF 2.0 | 1.91 | ploščati
SOLAHART Industries PTY Ltd. | Bt Collector | 1.86 | ploščati
SOLAHART Industries PTY Ltd. | Kf Collector | 1.86 | ploščati
SOLAIR d.o.o. | SUNLIGHT | 1.91 | toplozračni
SOLAR FRIENDS | PS 001 | 2.35 | ploščati
SOLAR TUBES | FT-1.5 Cu/Al | 1.33 | ploščati
SOLAR TUBES | FT-2 Cu/Al | 1.78 | ploščati
SOLAR TUBES | FT-2.5 Cu/Al - 2,468x0,997 | 2.24 | ploščati
SOLAR TUBES | FT-2.5 Cu/Al -1,948x1,245 | 2.24 | ploščati
Solarbayer | PremiumPlus 2.86 | 2.69 | ploščati
SOLARFOCUS | CPC S1 | 2.523 | ploščati
SOLARFOCUS | CPC S1 | 2.523 | ploščati
SOLARFOCUS | CPC S1k | 2.17 | ploščati
SOLARFOCUS | Sunny 21 | 1.85 | ploščati
SOLARFOCUS | Sunny 28 | 2.48 | ploščati
SOLARSISTEM | Model 58 x 1800 x 24 | 2.48 | vakuumski
SOLARSISTEM | Model 58 x 1800 x 12 | 1.24 | vakuumski
SolarVenti A/S | SV14 (NS) | 1.26 | toplozračni
SolarVenti A/S | SV20 (NS) | 1.84 | toplozračni
SolarVenti A/S | SV3 (NS) | 0.31 | toplozračni
SolarVenti A/S | SV30 (NS) | 2.8 | toplozračni
SolarVenti A/S | SV7 (NS) | 0.63 | toplozračni
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLS 2108 | 1.9 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLS 1808 | 1.65 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLS 2510 | 2.27 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | WUNDER CLS 2108 | 1.92 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | WUNDER CLS 1808 | 1.62 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | WUNDER CLS 2510 | 2.24 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLSF 1808 | 1.65 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLSF 2108 | 1.93 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | MARVEL CLSF 2510 | 2.28 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | WUNDER CLS 2008 | 1.86 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | Wunder ANSG 2108 | 1.92 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy | Wunder ANSG 2510 | 2.24 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy Systems | Wunder ALS 2108 | 1.92 | ploščati
SOLIMPEKS Solar Energy Systems | Wunder ALS 2510 | 2.223 | ploščati
SOLSIS | VAC 12-58-180SCMS | 1.108 | vakuumski
SOLSIS | VAC 15-58-180SCMS | 1.385 | vakuumski
SOLSIS | VAC 20-58-180SCMS | 1.876 | vakuumski
SOLSIS | VAC 20-58-180TZS | 1.861 | vakuumski
SOLSIS | BLACK2FPS | 1.86 | ploščati
SOLSIS | BLUE2FPS | 1.85 | ploščati
SONNENKRAFT | PFMS2000 | 1.89 | ploščati
SONNENKRAFT | PFMS2500 | 2.41 | ploščati
SONNENKRAFT | PFMS3300 | 3.14 | ploščati
SONNENKRAFT | PFMW2500 | 2.41 | ploščati
Sonnenkraft Österreich Vertriebs | SONNENKRAFT TWK | 1.565 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SK 500N | 2.211 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SK 500L | 2.211 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SKR500 | 2.26 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SKR500L | 2.26 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SK500L ECO AL | 2.29 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SK500N ECO AL | 2.29 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | IDMK25-AL | 2.33 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | GK5-HP | 4.642 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SCE 230 | 2.22 | ploščati
SONNENKRAFT Solar Systems | SK400N-AL | 1.78 | ploščati
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-12 | 1.14 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-15 | 1.43 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-18 | 1.71 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-20 | 1.9 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-22 | 2.09 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-24 | 2.28 | vakuumski
SONNENWÄRME Direkt | SWD HP-30 | 2.84 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF10-1000 TPS inside Power | 1.02 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF10-1000 TPS inside PowerPlus | 1.02 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF20-2000 TPS inside Power | 2.03 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF20-2000 TPS inside PowerPlus | 2.03 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF30-3000 TPS inside Power | 3.05 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF30-3000 TPS inside PowerPlus | 3.05 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | DF5-500 TPS inside PowerPlus | 0.508 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP10-1000 TPS inside Power | 1.02 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP10-1000 TPS inside PowerPlus | 1.02 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP20-2000 TPS inside Power | 2.03 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP20-2000 TPS inside PowerPlus | 2.03 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP30-3000 TPS inside Power | 3.05 | vakuumski
S-POWER Entwicklungs und Vertriebs | HP30-3000 TPS inside PowerPlus | 3.05 | vakuumski
STIEBEL Eltron | SOL 27 BASIC | 2.388 | ploščati
STIEBEL Eltron | SOL 27 BASIC W | 2.388 | ploščati
STROJ energijska tehnika | F1 - STROJ/2 | 1.783 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SWK25 Hochformat (Alu Laster) | 2.34 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SSK21_02 | 1.92 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SSK21_03 | 1.92 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SSK21_04 | 1.92 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SSK27_01 | 2.51 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SSK27_04 | 2.498 | ploščati
SUN MASTER Energiesysteme | SMK12_03 | 1.84 | ploščati
SUNEFEKT | KS/H6-Cu-(SS;Al)-58-18-1800 | 1.67 | vakuumski
SUNEFEKT | KS/H6-Cu-(SS;Al)-58-20-1800 | 1.85 | vakuumski
SUNEFEKT | KS/H6-Cu-(SS;Al)-58-36-1800 | 3.33 | vakuumski
SUNEFEKT | KS/H8-Cu-(SS;Al)-58-18-1800 | 1.67 | vakuumski
SUNEFEKT | KS/H8-Cu-(SS;Al)-58-20-1800 | 1.85 | vakuumski
SUNEFEKT | KS/H8-Cu-(SS;Al)-58-36-1800 | 3.33 | vakuumski
SUNERG Solar | H1T | 1.797 | ploščati
SUNERG Solar | H1TX | 2.345 | ploščati
SUNERG Solar | eXtreme 10 (-09/T 001) | 1.01 | vakuumski
SUNERG Solar | H 12 | 1.99 | vakuumski
SUNERG Solar | H1S | 1.86 | ploščati
SUNERG Solar | H1SX | 2.39 | ploščati
SUNEX | SX 2.0 | 1.851 | ploščati
SUNEX | SX 2.51 | 2.35 | ploščati
SUNEX | SX 2.85 | 2.655 | ploščati
SUNEX | AMX 2.0 | 1.84 | ploščati
SUNEX | AMX 2.38 | 2.19 | ploščati
SUNEX | AMX 2.51 | 2.32 | ploščati
SUNEX | AMX 2.85 | 2.67 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.0 2C | 1.852 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.0 4C | 1.852 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.38 2C | 2.19 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.38 4C | 2.19 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.51 2C | 2.32 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.51 4C | 2.32 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.85 2C | 2.65 | ploščati
SUNEX | BASICX 2.85 4C | 2.65 | ploščati
SUNFIELD Solar | SF-1800/58-30-ST | 3.45 | vakuumski
SUNSHORE Solar Germany | Q-B-J-90/3.9/0 | 2.704 | vakuumski
SUNWIN Energy Systems | AF24UM4 | 2.22 | ploščati
TAIZHOU Free-energy Development | FREE-J-58/1800-18 | 2.146 | vakuumski
TAIZHOU Free-energy Development | FREE-J-58/1800-30 | 3.58 | vakuumski
TEKNO Energy | PSA001 | 2.35 | ploščati
TEKNO Energy | PSA002 | 1.99 | ploščati
TEKNO Energy | PS001 | 2.35 | ploščati
TEKNO Energy | PS002 | 1.99 | ploščati
TERMO/SOLAR Žiar | TS 330/M | 1.78 | ploščati
THEKAL | TWK 2.6 | 2.364 | ploščati
THEKAL | TWK 2.6 Q | 2.364 | ploščati
THERMICS | FTH 2.0 | 1.975 | ploščati
THERMICS | FTH 2.0 ECO | 1.825 | ploščati
THERMICS | FTH 2.5 | 2.281 | ploščati
THERMO¦SOLAR Žiar | TS 300 | 1.78 | ploščati
THERMO¦SOLAR Žiar | TS 510 | 2.26 | ploščati
THERMO¦SOLAR Žiar (SELTRON) | TS 101ali ALOSUN TS 101 | 1.78 | ploščati
THERMOMAX | HP 200 20 | 2.157 | vakuumski
THERMOMAX | DF 100 30 | 3.228 | vakuumski
THERMOMAX | HP 100 20 | 2.158 | vakuumski
THERMOMAX | HP 100 30 | 3.237 | vakuumski
THERMOMAX | HP 200 30 | 3.229 | vakuumski
THERMOROSSI | THERMOSOLE 2.6 | 2.373 | ploščati
TiSUN | FA 1,5/3 | 4.01 | ploščati
TiSUN | FA 1,5/4 | 5.33 | ploščati
TiSUN | FA 1,5/5 | 6.67 | ploščati
TiSUN | FA 1,5/6 | 8.01 | ploščati
TiSUN | FA 1/3 | 2.735 | ploščati
TiSUN | FA 1/4 | 3.647 | ploščati
TiSUN | FA 1/5 | 4.558 | ploščati
TiSUN | FA 1/6 | 5.47 | ploščati
TiSUN | FA 2/2 | 3.611 | ploščati
TiSUN | FA 2/3 | 5.4165 | ploščati
TiSUN | FA 2/4 | 7.222 | ploščati
TiSUN | FA 2/5 | 9.0275 | ploščati
TiSUN | FA 2/6 | 10.833 | ploščati
TiSUN | FA 3/2 | 5.52 | ploščati
TiSUN | FA 3/3 | 8.29 | ploščati
TiSUN | FA 3/4 | 11.1 | ploščati
TiSUN | FA 3/5 | 13.82 | ploščati
TiSUN | FA 3/6 | 16.58 | ploščati
TiSUN | FI 1/4 | 3.659 | ploščati
TiSUN | FI 1/5 | 4.574 | ploščati
TiSUN | FI 1/6 | 5.489 | ploščati
TiSUN | FI 2/2 | 3.614 | ploščati
TiSUN | FI 2/3 | 5.421 | ploščati
TiSUN | FI 2/4 | 7.228 | ploščati
TiSUN | FI 2/5 | 9.035 | ploščati
TiSUN | FI 2/6 | 10.842 | ploščati
TiSUN | FI 3/2 | 5.52 | ploščati
TiSUN | FI 3/3 | 8.29 | ploščati
TiSUN | FI 3/4 | 11.1 | ploščati
TiSUN | FI 3/5 | 13.82 | ploščati
TiSUN | FI 3/6 | 16.58 | ploščati
TiSUN | FM-S 2,00 (Modulkollektor) | 1.848 | ploščati
TiSUN | FM-S 2,55 (Modulkollektor) | 2.364 | ploščati
TiSUN | FM-W 2,00 (Modulkollektor) | 1.847 | ploščati
TiSUN | FM-W 2,55 (Modulkollektor) | 2.358 | ploščati
TiSUN | PFM-S 2,01 | 1.89 | ploščati
TiSUN | PFM-S 2,55 | 2.41 | ploščati
TiSUN | PFM-S 3,30 | 3.15 | ploščati
TiSUN | PFM-W 2,01 | 1.89 | ploščati
TiSUN | PFM-W 2,55 | 2.41 | ploščati
TiSUN | PFM-W 3,30 | 3.15 | ploščati
VAILLANT | VFK 145 H (PRO) | 2.352 | ploščati
VAILLANT | VFK 145 V (PRO) | 2.352 | ploščati
VAILLANT | VTK 570 | 1 | vakuumski
VAILLANT | VTK 1140/2 | 1.99 | vakuumski
VAILLANT | VFK 125 (PRO) | 2.352 | ploščati
VAILLANT | VFK 135 D | 2.352 | ploščati
VAILLANT | VFK 135 VD | 2.352 | ploščati
VAILLANT | VTK 570/2 | 1 | vakuumski
VELUX | CLI M08 5000 | 0.915 | ploščati
VELUX | CLI S06 5000 | 1.15 | ploščati
VELUX | CLI S08 5000 | 1.383 | ploščati
VELUX | CLI U12 5000 | 2.158 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 300-T SP3A 2m2 | 2.145 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 300-T SP3A 3m2 | 3.228 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-T SD2A 2m2 | 2.141 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-T SD2A 3m2 | 3.23 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-F SH2B | 2.327 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-F SV2B | 2.327 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-F SH2A | 2.326 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-F SV2A | 2.326 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-F SH1A | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-F SV1A | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-F SH1B | 2.327 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-F SV1B | 2.327 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-F SVK | 2.014 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-F SVKA | 2.014 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-T SP2A 1.26 | 1.33 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-T SP2A 1.51 | 1.6 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-T SP2A 3.03 | 3.19 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-T SPE 1.63 | 1.73 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-T SPE 3.26 | 3.46 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 300-T SP3B 1.51 | 1.6 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 300-T SP3B 3.03 | 3.19 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-F SH2C | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-F SV2C | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | Vitosol 200-F SVE | 2.32 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-FM SH1F | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-FM SV1F | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-FM SH2F | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 200-FM SV2F | 2.33 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-FM SVKF | 2.02 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 100-FM SVKG | 2.02 | ploščati
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 300-TM SP3C 1,25 | 1.33 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 300-TM SP3C 1,51 | 1.6 | vakuumski
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG | VITOSOL 300-TM SP3C 3,03 | 3.2 | vakuumski
WAGNER | EURO C22 AR | 2.022 | ploščati
WAGNER & Co Solartechnik | EURO L42 TS HTF | 2.01 | ploščati
WAGNER & Co Solartechnik | EURO L22 AR | 2.012 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO C20 AR | 2.373 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO C20 HTF | 2.369 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO L 20 AR | 2.362 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO L42 HTF | 2.009 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO L 20 MQ AR | 2.369 | ploščati
WAGNER & Co. Solartechnik | EURO L 20 HTF | 2.36 | ploščati
WATT Sp | WATT 2020 S | 1.87 | ploščati
WATT Sp | WATT 3000 S | 1.852 | ploščati
WATT Sp | WATT 3000 S+ | 1.852 | ploščati
WATT Sp | WATT 3000 SU | 1.852 | ploščati
WATT Sp | WATT 3000 SU+ | 1.852 | ploščati
WATT Sp. | CPC 9 | 1.897 | vakuumski
WATT Sp. | CPC 15 | 3.174 | vakuumski
WATT Sp. | WATT CPC 9+ | 1.805 | vakuumski
WATT Sp. | WATT 6011 2S | 1.87 | ploščati
WATT Sp. | WATT 3000 S+ VIP | 1.873 | ploščati
WEISHAUPT | WTS-F1 (K1/K2) | 2.32 | ploščati
WEISHAUPT | WTS-F2 K3 | 2.33 | ploščati
WEISHAUPT | WTS-F2 K4 | 2.33 | ploščati
WEISHAUPT | WTS-F2 K5 | 2.33 | ploščati
WEISHAUPT | WTS-F2 K6 | 2.33 | ploščati
WOLF | CFK-1 | 2.12 | ploščati
WOLF | TOPSON F3-1 | 1.99 | ploščati
WOLF | TOPSON F3-Q | 2 | ploščati
WUXI High New Tech | NSC-58-30 | 2.8 | vakuumski
WUXI Wankang Solar Water Heater | CD-1800/58-12 | 1.395 | vakuumski
WUXI Wankang Solar Water Heater | CD-1800/58-30 | 3.565 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-10 | 0.944 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-15 | 1.39 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-18 | 1.67 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-20 | 1.86 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-24 | 2.23 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-22 | 2.074 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-30 | 2.853 | vakuumski
WUXI Westech Components | SP-S58/1800A-22 | 2.074 | vakuumski
XINWANG Green Energy Co. | AKH16/47 | 1.005 | vakuumski
YELLOW Point | YPA272-H | 2.498 | ploščati
YELLOW Point | YPA272-V | 2.51 | ploščati
YELLOW Point | YPA214-V | 1.92 | ploščati
YELLOW Point | YPA212-H | 1.92 | ploščati
YELLOW Point | YPA212-V | 1.92 | ploščati
YELLOW Point | YPC202-W | 1.84 | ploščati
YELLOW Point | YPB252-H | 2.34 | ploščati
YELLOW Point | YPB252-V | 2.34 | ploščati
ZHEJIANG Ejai Solar Technology | YYJ-C01-10 | 0.952 | vakuumski
ZHEJIANG Ejai Solar Technology | YYJ-C01-15 | 1.44 | vakuumski
ZHEJIANG Ejai Solar Technology | YYJ-C01-20 | 1.92 | vakuumski
ZHEJIANG Ejai Solar Technology | YYJ-C01-25 | 2.4 | vakuumski
ZHEJIANG Ejai Solar Technology | YYJ-C01-30 | 2.877 | vakuumski
ZHEJIANG Hurras Solar Energy Technology | HCM15-58/1800 | 1.393 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SCM 20-58/1800 | 1.876 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SCM 15-58/1800 | 1.385 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SCM 12-58/1800 | 1.108 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | Suntask SR30-58/1800 | 2.806 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC10 | 1.78 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC12 | 2.16 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC14 | 2.53 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC15 | 2.72 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC16 | 2.91 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC18 | 3.28 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC20 | 3.66 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC21 | 3.84 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC22 | 4.03 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC24 | 4.41 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC8 | 1.41 | vakuumski
ZHEJIANG Shentai Solar Energy | SHC9 | 1.59 | vakuumski
ZHEJIANG Sidite New Energy | SC-H-15 | 1.408 | vakuumski
ZHEJIANG Sidite New Energy | SC-H-24 | 2.249 | vakuumski